Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania chodnika wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 438/1 na długości ok. 100 m wraz z umocnieniem skarpy

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm).

Zamawiający:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

- 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 438/1                 na długości ok. 100 m wraz z umocnieniem skarpy

Opis przedmiotu:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z odwozem i utylizacją

- koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników, głębokość koryta 15 cm

- koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników, głębokość koryta 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pod chodnik)

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd)

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy                    z oporem z betonu (C10/12)

- wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

- wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C10/12

- wbudowanie korytek ściekowych betonowych, z nakrywką o wymiarach 500x130x160                          kl obciążenia B125

- umocnienie dna rowów płytami betonowymi 35x35x5cm ułożonymi na podsypce piaskowej

- umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo – piaskowa 5 cm

- oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp

Kod ze słownika CPV:

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- 3. Miejsce realizacji prac:

- działka o nr ewid 438/1 położona w miejscowości Głazów

- 4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 31 października 2014r.

- 5. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- 6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

- 7. Informacje dodatkowe:

- 1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

- 2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- 3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

- 4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (15) 836 51 62,

e-mail: inwestycje@obrazow.pl

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84,           27 – 641 Obrazów.

5) Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy złożyć do dnia 19 września 2014 roku do godziny 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8                        w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

„wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 438/1 na długości ok. 100 m wraz                z umocnieniem skarpy nie otwierać do dnia 19 września 2014 do godziny 1200”

- 6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

9) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym ma być wykonywany chodnik oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do skalkulowania wynagrodzenia.

10) Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów.

11)  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

- 12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej

www.obrazow.bip.gmina.pl

- 13) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów

- 14) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postepowania i niedokonanie wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu

15) Załączniki:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1

- wzór umowy - załącznik nr 2

- przedmiar załącznik nr 3

- dokumentacja techniczna - załącznik nr 4

Obrazów, dn. 10.09.2014r.

Wójt Gminy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907                 z późn. zm).

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ...................................................................................................................................

Siedziba ................................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................................................................................

Fax……………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

Nr NIP ...................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski  woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 438/1                 na długości ok. 100 m wraz z umocnieniem skarpy

My niżej podpisani: ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz..................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę  Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

  - 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto: ………………………………złotych (słownie:…………………………………………………………………………………………..)

- 2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 31.10.2014r.

- 3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego                         w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- 5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia                    na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

............................................................................................ (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZÓR U M O W Y  Nr      /2014

zawarta w dniu …………………………. pomiędzy Gminą Obrazów zwaną w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa:

1. Krzysztof  Tworek - Wójt Gminy

a  …………………………………………………………………………………………………

1…………………….– właściciel

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907                       z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

### 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania chodnika wzdłuż drogi gminnej                                      o nr ewid. 438/1 na długości ok. 100 m wraz z umocnieniem skarpy

2. Szczegółowy zakres prac określa oferta z dnia …………….. stanowiąca załącznik nr 1                         do niniejszej umowy.

3) uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy.

§ 2

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) przekazanie dokumentacji technicznej, przedmiaru,

3) uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót

4) oznakowania terenu budowy

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji -  naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego

6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót

7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

a)	Polskim Normom,

b)	wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c)	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

d)      odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

§ 3

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami panującymi na placu budowy oświadcza, że będzie w stanie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Realizacja prac nastąpi w terminie od ……………….r. do 31.10.2014r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:

kwota netto: …………………… zł słownie: …………………………………………………

podatek 23% VAT: …………… zł słownie: …………………………………………………

kwota brutto: ………………….. zł słownie: …………………………………………………

2.Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT  oraz po protokólarnym odbiorze prac przez Zamawiającego.

3. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 5.

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca.

3.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu  14  dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

4.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego      z umowy.

7.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione  w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

8.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §4 umowy.

§ 6

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.

3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad                        w terminie 7 dni.

§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1). Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2). Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1). Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 6 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych                             z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy

Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w  3 jednobrzmiących egzemplarzach.

„WYKONAWCA”:                                                                      „ZAMAWIAJĄCY”: